|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 3 |
|  |  |  |  | к приказу ФАС России |
|  |  |  |  | от 08.10.2014 № 631/14 |
|  |  |  |  |  |
| **Форма раскрытия информации о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа станции** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |
| № п/п | Наименование, реквизиты, тип электростанции | Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч) | | |
| на собственные нужды | | на хозяйственные нужды |
| на выработку электрической энергии | на выработку тепловой энергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Конаковская ГРЭС ИНН/КПП 6671156423/691102001 газомазутная станция | 204 740,00 тыс. кВтч | 7 209,00 тыс. кВтч | 56 823,00 тыс. кВтч |
| 2 | Невинномысская ГРЭС ИНН/КПП 6671156423/263102001 газомазутная станция | 207 079,00 тыс. кВтч | 40 574,00 тыс. кВтч | 19 611,00 тыс. кВтч |
| 3 | Невинномысская ГРЭС ДПМ ИНН/КПП 6671156423/263102001 блок ПГУ | 66 238,00 тыс. кВтч | х | 13 907,00 тыс. кВтч |
| 4 | Рефтинская ГРЭС ИНН/КПП 6671156423/660302001 угольная станция | 947 470,00 тыс. кВтч | 15 285,00 тыс. кВтч | 64 873,00 тыс. кВтч |
| 5 | Среднеуральская ГРЭС ИНН/КПП 6671156423/660602001 газомазутная станция | 161 118,00 тыс. кВтч | 113 789,00 тыс. кВтч | 37 790,00 тыс. кВтч |
| 6 | Среднеуральская ГРЭС Блок №12 ИНН/КПП 6671156423/660602001 Блок ПГУ | 80 920,00 тыс. кВтч | 10 416,00 тыс. кВтч | 26 390,00 тыс. кВтч |
|  | **ПАО "Энел Россия"** | 1 667 565,00 тыс. кВтч | 187 273,00 тыс. кВтч | 219 394,00 тыс. кВтч |