|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 3 |
|  |  |  |  | к приказу ФАС России |
|  |  |  |  | от 08.10.2014 № 631/14 |
|  |  |  |  |  |
| **Форма раскрытия информации о расходах электроэнергиина собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудованияпри выработке электрической и тепловой энергии (раздельно)с указанием наименования и типа станции** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |
| №п/п | Наименование,реквизиты, типэлектростанции | Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч) |
| на собственные нужды | на хозяйственные нужды |
| на выработкуэлектрическойэнергии | на выработкутепловой энергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Конаковская ГРЭСИНН/КПП 6671156423/691102001газомазутная станция | 204 740,00 тыс. кВтч | 7 209,00 тыс. кВтч | 56 823,00 тыс. кВтч |
| 2 | Невинномысская ГРЭСИНН/КПП 6671156423/263102001газомазутная станция | 207 079,00 тыс. кВтч | 40 574,00 тыс. кВтч | 19 611,00 тыс. кВтч |
| 3 | Невинномысская ГРЭС ДПМИНН/КПП 6671156423/263102001блок ПГУ | 66 238,00 тыс. кВтч | х | 13 907,00 тыс. кВтч |
| 4 | Рефтинская ГРЭСИНН/КПП 6671156423/660302001угольная станция | 947 470,00 тыс. кВтч | 15 285,00 тыс. кВтч | 64 873,00 тыс. кВтч |
| 5 | Среднеуральская ГРЭСИНН/КПП 6671156423/660602001газомазутная станция | 161 118,00 тыс. кВтч | 113 789,00 тыс. кВтч | 37 790,00 тыс. кВтч |
| 6 | Среднеуральская ГРЭС Блок №12ИНН/КПП 6671156423/660602001Блок ПГУ | 80 920,00 тыс. кВтч | 10 416,00 тыс. кВтч | 26 390,00 тыс. кВтч |
|  | **ПАО "Энел Россия"** | 1 667 565,00 тыс. кВтч | 187 273,00 тыс. кВтч | 219 394,00 тыс. кВтч |